|  |  |
| --- | --- |
| **RAKENNUSPAIKKA** | |
| Osoite: | Lupatunnus: |
| Työnjohtaja: | Puhelinnumero: |

| **TARKASTUSKOHDE** | Liite | Tarkastus pvm | Työnjohtajan allekirjoitus |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu |  |  |  |
| Ulkoyksikön sijoitus on asemapiirustuksen mukainen (valokuva) |  |  |  |
| Muutoksien osalta päivitetty asemapiirros on toimitettu |  |  |  |
| Sisäyksikön asennus on tehty (valokuva) |  |  |  |
| Putkieristykset on tehty |  |  |  |
| Käyttöveden lämpötila on vähintään 55 astetta |  |  |  |
| Varoventtiilien avautumispaineet on tarkastettu ja ulospuhallusputket viety lattiakaivolle (valokuva) |  |  |  |
| Läpiviennit on tiivistetty palo-osastointivaatimukset huomioon ottaen |  |  |  |
| Sähköasennukset on saatettu valmiiksi ja tarkastettu |  |  |  |
| Kohteeseen on laadittu käyttö- ja huolto-ohje |  |  |  |
| Laitteen äänitaso asennuksineen varmistettu määräysten mukaiseksi |  |  |  |
| Öljysäiliön käytöstä poistaminen on tehty Tampereen ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisesti ja öljysäiliön tarkastuspöytäkirja on toimitettu Pirkanmaan pelastuslaitokselle |  |  |  |
| Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä on käyttöönotettavissa |  |  |  |
| Hanke on valmis rakentamisluvan mukaisesti ja loppukatselmoitavissa. Loppukatselmuspyyntö lähetetty sähköpostilla alueen LVI-tarkastajalle. (Sähköpostin liitteeksi täytetty tarkastusasiakirja ja yllä pyydetyt kuvat) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |