|  |  |
| --- | --- |
| **RAKENNUSPAIKKA** | |
| Osoite: | Lupatunnus: |
| Työnjohtaja: | Puhelinnumero: |

| **TARKASTUSKOHDE** | Liite | Tarkastus pvm | Työnjohtajan allekirjoitus |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu |  |  |  |
| Lämpökaivon poraus on suoritettu (porauspäivämäärä) |  |  |  |
| Porauslietteet on käsitelty Tampereen ympäristönsuojelumääräysten 14 §:n mukaisesti |  |  |  |
| Lämpökaivon sijainti on asemapiirustuksen mukainen |  |  |  |
| Muutoksien osalta päivitetty asemapiirros on toimitettu |  |  |  |
| Lämpökaivon sijainti on merkitty näkyvästi (valokuva) |  |  |  |
| Lämpökaivon porausraportti on toimitettu Lupapisteeseen (liite) |  |  |  |
| Lämpöpumpun asennus on tehty (valokuva) |  |  |  |
| Maalämpöputkisto on kondenssieristetty |  |  |  |
| Käyttöveden lämpötila on vähintään 55 astetta |  |  |  |
| Varoventtiilien avautumispaineet on tarkastettu ja ulospuhallusputket viety lattiakaivolle (valokuva) |  |  |  |
| Läpiviennit on tiivistetty palo-osastointivaatimukset huomioon ottaen |  |  |  |
| Sähköasennukset on saatettu valmiiksi ja tarkistettu |  |  |  |
| Kohteeseen on laadittu käyttö- ja huolto-ohje |  |  |  |
| Laitteen äänitaso asennuksineen varmistettu määräysten mukaiseksi |  |  |  |
| Öljysäiliön käytöstä poistaminen on tehty Tampereen ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisesti ja öljysäiliön tarkastuspöytäkirja on toimitettu Pirkanmaan pelastuslaitokselle |  |  |  |
| Maalämpöjärjestelmä on käyttöönotettavissa |  |  |  |
| Hanke on valmis rakentamisluvan mukaisesti ja loppukatselmoitavissa. Loppukatselmuspyyntö on lähetetty sähköpostilla alueen LVI-tarkastajalle (Sähköpostin liitteeksi täytetty tarkastusasiakirja ja yllä pyydetyt kuvat) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |